**Открытое акционерное общество «Будённовскэнергосбыт»**

Согласно ст.12 Федерального закона от 23 ноября 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предлагаем : **ПЕРЕЧЕНЬ\*\***

мероприятий для системы электроснабжения группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | 1) Экономия электроэнергии2) Улучшение качества освещения3) Устранение мерцания для освещения | Светодиодные лампы и светильники на их основе | Управляющая организация | Плата за содержание жилого помещения |
| 2. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток | Управляющая организация, Сетевая организация  | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |
| 3. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток | Управляющая организация | Плата по гражданско-правовому договору |
| 4. | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | 1) Автоматическое регулирование освещенности2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация | Плата по гражданско-правовому договору |
| 5. | Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-регулируемых приводов | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС2) Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели, электродвигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируемые приводы | Управляющая организация | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |
| 6. | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электроэнергии | Частотно-регулируемые приводы лифтов | Управляющая организация | Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору |

Примечание: \*пункт 6 применяется в отношении многоквартирных домов, в которых установлено лифтовое оборудование.

\*\*- указанные мероприятия носят рекомендательный характер и необязательны для исполнения как управляющими компаниями , так и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах