Муниципальное унитарное предприятие г.Будённовска «Горэлектросеть»

В соответствии со ст.12 Федерального закона  от 23 ноября  261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагаем :

ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий для системы электроснабжения  группы многоквартирных домов  как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов предлагаемый на 2011 год Муниципальным унитарным предприятием «Горэлектросеть» для   следующей группы многоквартирных домов: панельные или кирпичные 9-ти этажные жилые дома, оборудованные лифтом.

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и оборудование | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятий | Влияние стоимости на месячную оплату |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1.Экономия электроэнергии 2.Улучшение качества освещения | Люминисцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | Снижение стоимости за содержание |
| 2 | Установка коллективного прибора учета электрической энергии | Учет фактически потребленной электроэнергии | Прибор учета, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка , ремонт | Снижение стоимости за содержание |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1.Автоматическое регулирование освещенности 2.Экономия электроэнергии | Датчики освещенности,датчики движения | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка , ремонт | Снижение стоимости за содержание |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электроэнергии | Частотно-регулируемые приводы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка , ремонт | Снижение стоимости за содержание |
| 5 | Установка автоматических систем включения(выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) реагирующие на движение | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка , ремонт | Снижение стоимости за содержание |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1.Экономия электроэнергии в 3-5 раз 2.Улучшение качества освещения | Люминисцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата по индивидуальному договору | Периодический осмотр, протирка | Снижение платы за эл. энергию |
| 2 | Приобретайте бытовую технику класса энергоэффективности не ниже А | Экономия электроэнергии | Современная бытовая техника |  | Собственные средства | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 3 | Выключайте компьютер или переводите его в «спящий» режим, когда не используете | Экономия электроэнергии |  |  |  | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 4 | Устанавливайте холодильник вдали от радиаторов отопления или газовой плиты | Экономия электроэнергии |  |  |  | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 5 | Оставляйте зазор между радиатором холодильника и стеной | Экономия электроэнергии |  |  |  | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 6 | Следите за чистотой и плотностью прилегания уплотнителя холодильника | Экономия электроэнергии |  |  |  | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 7 | Своевременно меняйте деформированные конфорки электрической плиты | Экономия электроэнергии |  |  |  | Периодический осмотр | Снижение платы за эл. энергию |
| 8 | Применяйте светлые тона при оформлении стен квартиры, светлые шторы | Экономия электроэнергии |  |  |  |  | Снижение платы за эл. энергию |
| 9 | Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько хотите использовать | Экономия электроэнергии |  |  |  |  | Снижение платы за эл. энергию |
| 10 | Отключайте устроиства находящиеся в режиме ожидания | Экономия электроэнергии |  |  |  |  | Снижение платы за эл. энергию |

**- указанные мероприятия  носят рекомендательный характер  и необязательны для исполнения как управляющими компаниями , так и собственниками жилых помещений в многоквартирных домах